## 리스트
Location | Floor | Room | Hostname | Only Uplink | 비고
외각 | 1F | 지게차 충전소 옆 가로등 녹슨 함체 안 | N1-T08S01 |  | CCTV Uplink 변경
RD | 3F | 전산실 | N1-T24S01 |  | CCTV 27-28 포트를 25-26으로 변경
PD-B | 2F | 전산실 | N1-T24S03 |  | CCTV 18번을 15번으로 변경
PD-B | 2F | 전산실 | N1-T24S04 |  | CCTV
PD-B | 1F | EPS | N1-T24S05 |  | CCTV
PD-B | 1F | EPS | N1-T24S06 |  | CCTV
PD-A | 1F | EPS실 Rack | N1-T24S07 |  | CCTV
PD-A | 2F | EPS CCTV | N1-T24S08 |  | CCTV
NQC | 5F | EPS | N5-Q08S01 | O | Uplink 변경
NQC | 3F | 사무실 | N5-Q08S02 | O
NQC | 2F | 회의실 2 | N5-Q08S03 | O
NQC | 2F | 탕비, 휴게실 | N5-Q08S04 | O
NQC | 2F | 회의실 3 | N5-Q08S05 | O
NQC | 3F | 공조기계실 | N5-Q08S06 | O
NQC | 1F | EPS | N5-Q24S01 |  | CCTV / Uplink 변경
NQC | 2F | 전산실 | N5-Q24S02 |  | CCTV
NQC | 2F | 회의실 1 | N5-Q24S03 | O | 포트 2개 Disconnected
NQC | 2F | 사무실 | N5-Q48S01
PD-B | 1F | 101호 옆 휴게실 | N9-P08S11 |  | 5번을 1번으로, 7번을 2번으로 변경
PD-B | 1F | 101 | N9-P08S25
PD-B | 1F | 라커룸 | N9-P08S26 |  | Uplink 변경
PD-A | 1F | EPS실 Rack | N9-P24S02 |  | CCTV
RD | 3F | 305 | N9-T08S21 |  | 네트워크 이동은 완료 3번을 1번으로 이동
RD | 3F | 개발실 | N9-T08S24 |  | 네트워크 이동은 완료 케이블 이동(1번을 3번, 2번을 1번, 3번을 7번, 4번을 2번)
RD | 1F | 식당 사무실 | N9-T08S25 |  | 네트워크 이동은 완료 케이블 이동(1번을 8번, 2번을 1번 3번을 2번)